温州市第七人民医院西山院区医用气体系统工程

招标文件

招   标   人：温州市第七人民医院  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

招标代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：2018年 9月

招标时间安排表

| 1 | 报名及招标文件购买时间 | 2018年9月6日至投标截止时间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标人提问截止时间 | 2018年9 月10日9:30 |
| 3 | 招标人澄清时间 | 2018年9月11日17:30 |
| 4 | 投标截止时间 | 2018年9月13日14:30 |

目  录

第一卷

第一章 招标公告

1．招标条件

2．项目概况与招标范围

3．投标人资格要求

4．招标文件的获取

5．投标文件的递交

6．发布公告的媒介

7．联系方式

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

1、总则

2、招标文件

3、投标文件

4、投标

5、开标

6、评标

7、合同授予

8、重新招标和不再招标

9．纪律和监督

10、需要补充的其他内容

第三章评标办法

评标办法前附表

1、评标方法

2、评审标准

3、评标程序

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

第二节 专用合同条款

第三节 合同附件格式

第五章 工程量清单

1、总则

2、投标报价说明

3、评审

4、其他

第二卷

第六章 图纸

第三卷

第七章 技术标准和要求

第四卷

第八章 投标文件格式

# 第一卷

# 第一章 招标公告

温州市第七人民医院西山院区医用气体系统工程施工招标公告

1.建设单位：温州市第七人民医院

2.工程名称：温州市第七人民医院西山院区医用气体系统工程

3.工程地点：温州市第七人民医院西山院区

4.工程概况：工程概算约35万元，招标工期：45日历天，工程质量要求：合格；招标内容为医用气体系统工程，具体内容以工程量清单和施工图纸等为准

5.资质要求：具有医用中心吸引系统医疗器械产品注册证、医用中心供氧系统医疗器械产品注册证。本项目不接受联合体投标。

6.招标方式：公开招标。

7.注意事项：招标文件每套售价500元人民币，售后不退。

8.报名资料：单位介绍信、企业营业执照副本等复印件加盖公章。

9.报名及购买招标文件时间：2018年9月6日起购领，上午8：30-11：30，下午14：00-17：00。

10.报名地点：温州市温州大道728号雅特尔大厦六楼（浙江鼎力工程项目管理有限公司）。

11.开标时间及地点：2018年9月13日下午14:30，温州市第七人民医院西山院区（西山东路552号）康复楼6楼 会议室。

12.建设单位联系人：肖先生   0577-88429262

13.具体事宜请联系代理公司经办人：戴女士 （0577）28877713； 28877770（传真）

温州市第七人民医院

浙江鼎力工程项目管理有限公司

2018年9月5日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：温州市第七人民医院 地址：温州市瓯海区西山东路552号 联系人：肖先生 电话：0577-88429262 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司 地址：温州大道728号雅特尔大厦六楼 联系人：戴女士 电话：0577-28877713/13676794722 传真：0577-28877770 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 温州市第七人民医院西山院区医用气体系统工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 温州市第七人民医院东路552号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 温州市第七人民医院西山院区医用气体系统工程，具体以工程量清单及图纸为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 45日历天，具体还应配合老年康复楼装修工期。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质条件：具有医用中心吸引系统医疗器械产品注册证、医用中心供氧系统医疗器械产品注册证。 （2）财务要求：不要求； （3）业绩要求：不要求； （4）信誉要求：见本章第10.4款； （5）项目经理（建造师，下同）资格：不要求； （6）其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 见招标时间安排表 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 见招标时间安排表 |
| 1.11 | 分包 | 不允许，除劳务分包外 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏离 | 不允许，计算偏差绝对值累计少于投标总价3%的视为已经分配在其他项目中而不予以调整，计算偏差绝对值累计大于等于投标总价3%的经评标委员会认定后作否决投标处理。 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 图纸、工程量清单等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 截止时间：见招标时间安排表 在以上截止时间前以书面形式传真到招标代理公司，并发电子邮件至125939492@qq.com。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间及招标人澄清时间 | 投标截止时间：见招标时间安排表 招标人澄清时间：见招标时间安排表 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间和方式 | 收到后24小时内以电子邮件或传真的方式予以确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件的修改时间 | 同本章前附表2.2.2 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的方式 | 同本章前附表2.2.3 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.1.1.2 | 技术标编制要求 | 1、 明标 □暗标 2、编制内容（含资信部分）： - 技术要求响应性说明 - 施工组织方案 - 质量体系（按评分要求提供相关证明材料及说明） - 投标人实力（按评分要求提供相关证明材料及说明） - 业绩情况（按评分要求提供相关证明材料及说明） - 安装、售后服务（按评分要求提供相关证明材料及说明） - 根据招标要求，其它投标人认为需提供的说明及证明材料 |
| 3.1.1.3 | 资信标编制要求 | 不要求 □要求 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60个工作日 |
| 3.4 | 投标保证金 | (1)投标保证金的形式：采用银行转账 (2)投标保证金的金额：6000元 (3)投标保证金的帐户信息如下： - 户名：浙江鼎力工程项目管理有限公司 - 账号：3110810034493552211 - 开户行：中信银行温州人民路支行 - 汇入投标保证金时需备注项目名称 请各投标人在递交投标文件时提供投标保证金转帐凭证的复印件，投标保证金转帐凭证的复印件可在递交投标文件时单独提供，或密封在投标文件中均可；否则投标文件将被否决。并在转帐凭证复印件的背面注明保证金转出的“户名、开户银行、帐号、金额”等信息。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 不要求提供 □要求提供； 年 |
| 3.5.4 | 正在施工和新承接的项目要求 | 不要求提供 □要求提供； 年 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 不要求提供 □要求提供； 年 |
| 3.5.11 | 温州市建筑业企业信息卡 | 不要求提供 □要求提供 |
| 3.5.13 | 资格审查其他材料 | 不要求提供 □要求提供 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 商务标和技术标的封面及相应要求盖章处加盖单位公章 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | - 商务标：一份正本、五份副本； - 技术标：一份正本、五份副本； 3、证书原件一份（如有）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 根据投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订： □不分册装订 分册装订，分别为： （1）商务标（含资格审查文件，不包括授权委托书）； （2）技术标 （3）证书原件（无需装订，单独密封） |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1、投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章。封袋、封条由投标人自行制作。 2、商务标、技术标、证书原件分别单独密封。标函上应分别写明“商务标”、“技术标”、“证书原件”等字样。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，资料、证书原件除外 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：符合本章第4.1.1款的要求。 （5）开标顺序：①开技术标，在评委会范围内开启，投标人不参加；②技术标评审完成后再在开启商务标，邀请所有投标人参加。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数。 评标专家确定方式：由招标人负责组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数： 2 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或保函（银行保函） 履约担保的金额：工程合同价款的5% |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 工程造价 | 本工程招标控制价346431元，其中招标控制价中的安全文明施工费4206.26元。 |
| 10.6 | 到场要求 | 不要求项目经理到场； 不要求企业负责人到场。 |
| 10.12 | 创文明标化目标 | 市级 □区级 □其他 |
| 10.14 | 招标人补充的其他内容 | 本工程招标代理费及造价咨询费8000元，由中标（成交）中标单位在领取中标（成交）通知书之前支付给招标代理机构，投标人在报价中应综合考虑，不再单独列项。 |
| 注意事项： 1、本招标文件中涉及到相关的投标截止时间及招标人澄清时间、投标人要求澄清招标文件的截止时间、办理保证金等时间详见时间安排表。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）被同一家公司控股且有参股关系的，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 采用未进行资格预审方式的，则投标人提出问题和招标人澄清的方式见投标人须知前附表第2.2.1-2.2.3项。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人酌情顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，确认已收到该修改的方式见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1商务标包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）投标保证金：提供收据复印件或转帐凭证（必须从投标人单位帐户转入）；

（4）已标价工程量清单（其中“工程量清单综合单价工料机分析表”可以在中标后提供）；

（5）资格审查资料，具体内容见本章第3.5款；

（6）拟分包项目情况表；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.1.2技术标：编制内容及编制要求见投标须知前附表,如规定不要求的则不需提供。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期（采用高额工程保函的，则高额工程保函不退还），但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（采用高额工程保函的，投标人有权收回高额工程保函）。

3.4投标保证金

3.4.1投标人应按招标文件要求提交投标保证金，投标保证金应采取投标人直接向浙江鼎力工程项目管理有限公司提交投标保证金的方式。

投标保证金必须从投标单位银行帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。

3.4.2招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.3投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

3.5 资格审查资料，如有要求提供原件的，原件单独密封。

3.5.1 “投标人基本情况表”，并附企业营业执照副本、医用中心吸引系统医疗器械产品注册证、医用中心供氧系统医疗器械产品注册证；

3.5.2 “近年财务状况表”，应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知前附表；

3.5.3 “近年完成的类似项目业绩情况表”，应附业绩证明材料，按本章第1.4.1款及10.3款要求提供；

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书。每张表格只填写一个项目，并标明序号；

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见投标人须知前附表；

3.5.6 项目管理机构一览表（中标候选人在中标候选人公示结束前提供）；

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，则投标人如为联合体的必须提供联合体共同投标协议书，联合体协议书内容必须符合要求；本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况；

3.5.8投标人须知前附表规定的资格审查其他材料，见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的密封，见投标须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理或评标委员会否决其投标。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还，但资格审查资料原件除外。

4.2.4 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人负责组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

7.2.1在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况予以公示，公示期不少于3个工作日。

7.2.2在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标或不再招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的；

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

10.1解释权

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.2工程造价

本项目的招标控制价见投标人须知前附表。

10.3业绩证明材料提供的要求（本项目不要求）

（1）企业业绩证明材料应同时提供①中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；③以上证明材料必须提供原件（或提供经档案馆盖章的复印件），缺一不可。

（2）项目经理业绩证明材料应同时提供：①能证明项目经理业绩的中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：能证明项目经理业绩的工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；③以上证明材料必须提供原件（或提供经档案馆盖章的复印件），缺一不可。

（3）业绩证明时间以竣工证明材料为准。

（4）业绩中的项目经理名字、建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。

如为专业工程则上述第（1）（2）（3）点中的工程验收证明材料是指专业（分部分项）工程通过验收的证明材料。

10.4投标人信誉要求

（1）在投标截止时间当日投标人没有被温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标。在投标截止时间当日投标人没有被温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

（2）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

10.5项目经理要求

根据温住建发[2014]168号文件要求，所有中标候选人在中标候选人公示结束前向招标人报备符合规定的项目经理，并提供建造师证书（园林绿化专业是指园林绿化专业工程师），若中标候选人不按规定提供的视为自动放弃中标，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。对项目经理的其他要求如下：

（1）投标截止时间当日投标人在其他工程项目上担任施工单位项目经理的不得为本项目的项目经理（以通过验收为准）；

（2）所指“通过验收”标准按投标人须知10.3款相关业绩证明材料为准。

（3）根据温住建发[2014]168号文件要求，凡温州市行政区域内工程，因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120天（含），经建设单位同意，或施工单位提供经总监理工程师签署合格的竣工报告，施工单位项目经理可承接新的工程项目。

（4）根据浙政发[2014]39号文件要求，在合同工程未通过竣工验收或合同解除前，项目经理确需更换的，应征得项目业主同意，原项目经理有备案主管部门的，还应征得备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

10.6到场的规定

所有投标人的法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书，否则否决其投标。

在投标截止时间当天投标人须知前附表要求其他人员到场的，应按以下规定携带相关资料到场且到场的人员与投标书中提供的人员必须一致（不要求到场除外），否则否决其投标：

（1）要求项目经理到场的，项目经理应携带有效居民身份证原件并随带注册建造师资质证书复印件在投标截止时间前到场。

（2）要求企业负责人（应当是《建筑企业资质证书》或安全生产许可证已有登记的人员，即法定代表人或企业负责人或技术负责人）到场的，企业负责人应携带有效居民身份证原件并随带建筑企业资质证书复印件在投标截止时间前到场。

10.7企业《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书审查要求（适用于未进行资格预审的）

(1)投标人应提供企业《安全生产许可证》（副本）原件或有效的《安全生产许可证》电子证书打印件；企业主要负责人的“三类人员”A类证书原件或有效的“三类人员”A类证书电子证书打印件。企业主要负责人包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理。

(2)A类证书中的企业法定代表人（法定代表人如有变更的，须提供变更证明材料）应和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。

(3)企业主要负责人的“A类证书”若能在“浙江省建设信息港”或其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询到，则可不需提供原件或有效的电子证书打印件。对能够通过其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询到的必须提供网站查询结果的打印件，否则视为查询不到。若投标人既提供原件又能在网站上查询到的则以原件为准。10.8中标候选人行贿犯罪档案及失信被执行人名单查询

10.8中标候选人行贿犯罪档案及失信被执行人名单查询

10.8.1本工程对做好行贿犯罪档案查询工作的规定如下：

(1)参加投标的单位、法定代表人不得有行贿犯罪档案记录，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；

(2)投标人、法定代表人的行贿犯罪记录查询结果不再以检查机关档案为准，招标人在定标前可通过中国裁判文书网对拟中标单位及其拟派的项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。

10.8.2要求投标人在中标公示结束前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人在中标公示结束前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

10.9弄虚作假投标行为的认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（2）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

10.10串通投标行为的认定

10.10.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有下列情形之一的，属于串通投标行为：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

- 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

10.10.2根据温委发[2011]89号《关于进一步整顿规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》，有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标撤换投标文件夹、更改报价的；

（2）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（3）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（4）不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（5）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

（7）不同投标的投标总报价相近和各分项报价、综合单位分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（8）不同投标的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

（9）不同投标的投标相互混装的；

（10）不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（11）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（12）不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（13）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为。

10.11招标、评标、中标无效

依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

10.12创文明施工标准化工地要求

(1)创文明标化工地要求见投标须知前附表。

(2)根据温州市住建委温住建发[2011]19号文件《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》要求，投标人在投标书中就创建文明标化工地做出承诺，没有达到文明标化工地标准的，将被作为违约的不良行为接受建设行政主管部门的公示、记录在信用档案，并退出温州建筑市场。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。 |  |  |
| 2.1.1 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定 |
|  | 联合体投标人 | 不接受联合体投标 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理： 1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件； 2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）； 3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致； 4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价。 |
|  | 投标文件的密封和标记 | 符合第二章“投标人须知”第4.1款要求 |
| 2.1.2 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 安全生产许可证 | 不要求 |
|  | 资质等级 | 具备有效的资格证书，符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  | “三类人员”A类证书审查 | 不要求 |
|  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  | 项目经理 | 不要求 |
|  | 其他要求 | 1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定； 2、按第二章“投标人须知”第3.5.8项规定。 |
| 2.1.3 响应性 评审 标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，以投标函上的工期为准。 |
|  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定和3.1.2项规定 |
|  | 高额工程保函 | 不要求 |
|  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”中加★的实质性条件，没有加★的要求和条件在评标时不得作为实质性要求和条件。 |
|  | 投标总报价 | 投标总报价不得超过招标人设定的拦标价。 |
|  | 投标报价详细评审 | 因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 1、技术标：40分； 2、资信标：并入技术标中； 3、商务标：60分； 4、其他评分因素： 0 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）：1、投标人递交两份或多份内容不同投标文件的；2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外）；3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致的；4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价的；5、投标人的投标报价高于拦标价的；6、开商务标前已经被否决投标的或经技术标评审未进入后续评审的。 除上述情况，各投标报价的算术平均值作为评标基准价。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 不适用 |
| 2.2.4 (1) | 技术标评分标准 | 评标委员会成员对有效技术标的各项评分内容进行打分评审，对评标委员会成员各项打分汇总的分数里去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为最后得分（得分保留二位小数，第三位四舍五入），评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可。最终按各投标人的技术标得分从高到低进行排名，取技术标得分大于等于24分的投标人进入后续商务标的开标及评审，其余为技术技术标不合格的投标文件作否决投标处理，不再进入后续的开标及评审。 技术标由评标委员会根据下表内容，横向比较分出档次，查表可得各项得分。具体见附表技术标评分细则。 |
| 2.2.4 (2) | 资信标评分标准 | 无 |
| 2.2.4 (3) | 商务标评分标准 | 投标报价与评标基准价对比，投标报价等于评标基准价相等的得60分，在基准值的基础上每高1%减1分，每低1%减0.5分，不足1%的，按照直接插入法计算得分（小数点后保留两位）。 |
| 2.2.4 (4) | 其他评分因素评分标准 | 无 |
| 3.1 | 评标程序 | 评标分三个阶段：第一阶段技术标评审（含技术标的初步评审、响应性评审）；第二阶段商务标评审（含商务标的初步评审、响应性评审）；第三阶段资格审查。 |
| 评标区间（3.2） | 拦标价的计算方法 | 拦标价＝招标控制价*92% |
|  | 成本警戒值（M）计算方法 | 无 |
|  | 入围方式 | 进入商务标评审的投标人全部入围评审区间。 |
| 3.6.2 | 投标人得分 | 投标人得分=A+C（技术分+商务分） |

附表技术标评分细则：

| 评分项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 20分 | 根据各投标人对技术参数要求的响应情况，对各投标人进行横向比较，在0-20分内打分。 标注有“★”号的关键技术要求未响应的，按否决投标处理； 其它技术要求每负偏离一项由评委酌情扣1-2分，扣完为止。 （备注：凡标有“★”号的技术参数级要求需提供相关的证明文件予以证明，否则视为未响应）。 |
| 施工组织方案 | 5分 | 根据整体施工方案、进度计划、保证措施、安全措施、文明施工、施工管理人员的配置、劳动力安排、材料机具使用等方面对投标人进行横向比较，在0-5分内打分。 |
| 质量体系 | 4分 | 投标人具有ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书每提供一份的得2分，最多得4分。（提供证书复印件，不提供不得分） |
| 投标人实力 | 4分 | 根据投标人综合实力（注册资金、财务报表、近一年的纳税情况、企业获奖等情况），对各投标人进行横向比较，在0-4分内打分。 |
| 业绩情况 | 4分 | 根据所投医用气体系统2013年以来同类业绩不低于30万的单项合同计分，每份合同计1分，最多得4分(提供合同复印件和中标通知书复印件，不提供不得分）。 |
| 安装、售后服务 | 3分 | 由评委在打分前根据投标人提供的方案集体讨论划分档次，按档次独立打分。 一档（0～1分）：一般；售后服务方案简单，售后服务体系一般，售后服务力量薄弱，培训方案简单，培训方式单一。 二档（1.1～2分）：良好；售后服务方案详细具体，售后服务体系完善，售后服务力量较强，培训方案具体详细，培训方式多样。 三档（2.1～3分）：优秀；售后服务方案非常详细具体，售后服务体系健全完善，售后服务力量很强，培训方案非常具体详细，具有现场培训及到厂家培训等多种培训措施。 |

注：各投标人应按照上述评审内容要求，在投标文件中提供以上证明文件复印件加盖公章，原件备查。如未提供或未按要求提供，评标委员会有权视为不符合或不具备。

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定名次优先者；如商务标未开启的情况，直接抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

2. 评审标准

2.1评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）商务标：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。评标基准值确定后，除计算错误外不再受其他任何因素（包括商务标详细评审阶段中和资格评审中作否决其投标处理等因素）的影响而改变。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1评标程序见评标办法前附表。

- 3.2评标区间

- 3.2.1拦标价：见评标办法前附表。

- 成本警戒值：见评标办法前附表。

- 拦标价、成本警戒值按上述方法确定后，除计算错误外，不再受其他任何因素（包括投标书评审阶段中作否决投标处理的或招标控制价编制出现重大失误或对投标报价错误进行修正等因素）的影响而改变。

- 3.3.2评标区间（入围方式）的确定：见评标办法前附表。若在评审过程中有被否决投标的,可以按排序先后依次递补。

3.3商务标评审

3.3.1因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。

3.3.2凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏项的计算原则是：漏项的工程量×所有有效投标人中该项综合单价最高报价后计取规费、税金等；对工程量清单变动的计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计取规费、税金等。

3.3.3商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待。

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外；

（3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准;

（4）正本与副本不一致的以正本为准。

3.4投标人文件审查

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审、响应性评审和资格评审，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表形式评审、响应性评审和资格评审中规定的任何一项评审标准的（投标人须知中要求提供证书、资料原件的，评审时以原件为准，未按要求提供原件的作不符合评审标准否决其投标），评标委员会应当否决其投标。

投标人有符合第二章“投标人须知”第1.4.3款、第10.9款及第10.10款规定的任何一种情形的否决其投标。

3.5投标文件的澄清和补正

3.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会可否决其投标。

3.6评标结果

3.6.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分D；

3.6.2投标人得分见评标办法前附表。

3.6.3除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.6.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2013—0201)

下载地址：http://www.wzzj.net.cn/article.asp?id=711

### 第一部分 合同协议书

（略）

### 第二部分 通用合同条款

（略）

### 第三部分 专用合同条款

### （附后）

第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4计价依据（2013版）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据（2013版）规定执行。执行温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）、温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）、转发《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价[2016]53号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发【2018】104号）。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4分部分项工程项目按下列要求报价：

2.4.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.4.3根据温州建设局温建建[2008]307号文件要求，在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程（含桩基工程），必须使用预拌混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土。

2.4.4根据温州市人民政府［2012］4号《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》要求，禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程，实行招投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入招标文件，投标人应将有关费用列入投标文件。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程招标工期见投标人须知前附表，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3其他施工措施费：见工程量清单。

2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：由投标人自主确定综合单价计算。

2.6.4总承包服务费：本项目由总承包单位对分包的各专业工程进行总承包管理和协调，总承包管理和协调费在总承包招标时已进行报价，不重复计取。服务内容已包含总承包单位完成其直接承包的工程范围内的临时道路、围墙、脚手架等措施项目，应无偿提供给分包单位使用；总包单位对分包的专业工程现场配合、交叉施工影响提供管理协调的工作，对分包的专业工程的工期、质量、安全、人员进行管理与协调；对分包的专业工程的竣工资料归档工作；其他应由总承包管理和协调的工作。

除上述的总承包服务内容外，如投标人需总承包单位提供其它额外服务的，相关费用由投标人自行测算报价，计入投标总价。

2.7 规费、税金按下列要求报价：

2.7.1 排污费、社保费、公积金、税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》规定、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）、转发《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价[2016]53号）的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.7.2 民工工伤保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.8本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限或基准费率的90%，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.9根据温州市住建委温住建发[2011]19号文件《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》要求，本工程要求创市级或以上文明标化工地，投标人在投标报价中计入创文明标化工地增加的费用。

2.10民工意外伤害保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取。

3. 评审

如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金等不按规定计取的，均视为投标报价计算错误，按招标文件有关规定执行。

4.其他

4.1本工程中标单位在接到中标通知书后30个日历天内，根据商务标和“温州市建设工程招标投标标准化工具”光盘的内容，必须向招标人提供光盘中内容打印书面文件一式陆份，内容含《投标总价》、《总说明》、《工程项目投标报价汇总表》、《单位（专业）工程投标报价计算表》、《分部分项工程量清单与计价表》、《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《施工技术措施项目清单与计价表》、《施工组织措施项目清单与计价表》、《措施项目清单综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》、《投标材料设备品牌选用表》等，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

# 第二卷

# 第六章  图  纸

1. 图纸目录：见图纸光盘。

2. 图纸：以电子光盘形式提供。

# 第三卷

# 第七章  技术标准和要求

一  工程概况

温州第七人民医院康复楼一二层局部改造工程医用气体工程包括：

1、中心供氧站(汇流排)和中心供氧（管道）系统安装

2、中心吸引站和中心吸引（管道）系统安装

3、传呼对讲系统安装

4、病房设备带及终端情况如下:

| 楼号 | 楼层 | 氧气终端 | 吸引终端 | 呼叫主机 | 显示屏 | 呼叫分机 | 紧急呼叫 | 网络插座 | 插座开关 | 二级箱 | 监测箱 | 流量计 | 病房数 | 床位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康 复 楼 | 1F | 24 | 24 | 1 | 1 | 22 | 7 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22 |
|  | 2F | 41 | 41 | 1 | 1 | 41 | 7 | 41 | 41 | 1 | 1 | 1 | 13 | 41 |
|  | 3F | 32 | 32 | 1 | 1 | 32 | 7 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 11 | 32 |
| 合计 |  | 97 | 97 | 3 | 3 | 95 | 21 | 95 | 95 | 3 | 3 | 3 | 33 | 95 |

二  设计依据

- 温州第七人民医院 提供的图纸

- GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》

- 中华人民共和国医药行业标准

YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

4. GB 50030-2013《氧气站设计规范》

5. GB 50016-2010《建筑设计防火规范》

6. GB 50045－95（2005年版）《高层民用建筑设计防火规范》

三  各系统技术要求

1、医用中心供氧系统主要技术参数：

（1）氧气终端输出压力：普通病房氧气终端压力≥0.2MPa

手术室等推动医疗仪器处氧气终端压力≥0.4MPa

（2）氧气终端流量：≥10L/min；

（3）系统一小时泄漏率：≤0.5%；

（4）氧气管道须可靠接地，且接地电阻应小于10Ω；

（5）最大和最小使用流量工作状况下供氧压力误差≯0.02MPa；

（6）★供氧运行方式：各终端连续供氧；并且停电时不停止供应氧气。

2、医用中心吸引系统主要技术参数：

（1）吸引终端输出压力： -0.02～-0.07MPa

（2）吸引终端流量：≥30L/min；

（3）系统一小时泄漏率：≤1.8%；

（4）吸引管道须可靠接地，且接地电阻应小于10Ω；

（5）吸引压力可按医疗要求小范围减压(通过负压吸引瓶实现)。

3、气体终端

★快速接头采用国标终端，依不同气体种类进行设计,不可任意更换.并利用颜色来区分气体种类.在墙上安装快速接头, 与地板距离至少为 1.4mm,避免单床维修时影响其它床位的用气状况气体终端的技术参数必须符合YY0801.1-2010《医用气体管道系统终端》第1部分的规定。

4、铝合金设备带

★病房吊顶至设备内管道安装在铝合金装饰罩内。病房豪华型铝合金设备带应通长设置并应牢固、水平,设备带内强、弱电及气体管道应分槽布置。

5、管道接地

医疗气体系统应有可靠的接地装置,接地电阻应小于10Ω,电控柜的绝缘电阻值不小于2MΩ。在医疗气体机房内的两对角处各预埋一块接地板，在井道的最底一层,顶层和所在楼的中间楼层，井道内于井道开门一侧各预埋一块接地板。可与楼房接地网相连接。

# 第四卷

# 第八章  投标文件格式

一、商务标

1、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（¥           ）的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

电话：

年        月        日

2、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：联合体各方均须提供

授权委托书

本人          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

注：1、联合体投标的可由联合体牵头人签字、盖章。

2、投标文件如由委托代理人签字或盖章的，应提供授权委托书。

3、投标保证金

说明：

- 如投标人采用银行转账方式，则提供由中国人民银行发放的基本帐户许可证复印件和投标保证金由基本帐户转出的相关证明材料（如进帐单复印件等）；

- 如投标人采用银行保函方式的，则提供银行保函复印件（如由投标人基本账户所在银行出具的须提供中国人民银行发放的基本帐户许可证复印件），保函格式见格式3-1；

4、已标价工程量清单

表1

投  标  总  价

招    标    人：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日

表2

总 说 明

工程名称                                              第   页 共   页

表-3

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                     第  页  共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程 |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 2 | 单位工程 |  |
| 2.1 | 专业工程 |  |
| 2.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-4

单位（专业）工程投标报价计算表

单位（专业）工程名称：                                第  页  共   页

| 序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程量清单分部分项工程费 |  |  |
| 其中 | 1.人工费+机械费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| （一） | 施工技术措施项目 |  |  |
| 其中 | 2.人工费+机械费 |  |  |
| （二） | 施工组织措施项目 |  |  |
| 其中 | 3.安全文明施工费 |  |  |
|  | 4.夜间施工增加费 |  |  |
|  | 5.二次搬运费 |  |  |
|  | 6.冬雨季施工增加费 |  |  |
|  | 7.行车、行人干扰增加费 |  |  |
|  | 8.已完工程及设备保护费 |  |  |
|  | 9.提前竣工增加费 |  |  |
|  | 10.工程定位复测费 |  |  |
|  | 11.特殊地区增加费 |  |  |
|  | 12.其他施工组织措施费 |  |  |
| 三 | 其他项目 |  |  |
|  | 暂列金额（含创标化工地增加费） |  |  |
| 四 | 规费 | 13+14 |  |
|  | 13.排污费、社保费、公积金 | (1+2)×费率 |  |
|  | 14.农民工工伤保险费 | (1+2)×费率 |  |
| 五 | 意外伤害保险费 | (1+2)×费率 |  |
| 六 | 税金 | （一＋二＋三＋四+五）×费率 |  |
| 七 | 建设工程总造价 | 一＋二＋三＋四＋五+六 |  |

表-5

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-5-1

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-5-1-1

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-5-2

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅适用于安装工程。

表-5-2-1

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅适用于安装工程。

表-6

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-6-1

措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-6-1-1

措施项目清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-7

施工组织措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                         第  页  共   页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 其他组织措施费 |  |  |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 2.2 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 2.4 | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |
| 2.5 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 2.6 | 提前竣工增加费 |  |  |  |
| 2.7 | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 2.8 | 特殊地区增加费 |  |  |  |
| 2.9 | 其他施工组织措施费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

表-8

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额（含创标化工地增加费） | 元 | 详见工程量清单 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-8-1

暂列金额明细表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-8-2

专业工程暂估价表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-8-3

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：第页共页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

表-8-4

计日工报价表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

表-8-5

总承包服务费报价表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（万元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

表-9

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                第  页  共  页

| 序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表-10

主要材料价格表

单位（专业）工程名称                                 第  页  共   页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表-11

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称                                  第  页  共   页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表-12

投标材料设备品牌选用表

| 序号 | 产品名称 | 投标材料、设备品牌名称 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- |

5、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目管理机构一览表

| 姓名 | 本工程 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗的起止时间 | 类似工程经历、业绩情况 （或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |

6、拟分包项目情况表

| 序号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程

日期：   年   月    日

第三部分   专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 合同履行过程中经双方确认的会议纪要、经批准的施工组织设计、招标文件、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：  名 称： 签订合同时确定   ；

资质类别和等级： 签订合同时确定   ；

联系电话： 签订合同时确定   ；

电子信箱： 签订合同时确定   ；

通信地址： 签订合同时确定   ；

1.1.2.5 设计人：  名 称： 签订合同时确定   ；

资质类别和等级： 签订合同时确定   ；

联系电话： 签订合同时确定   ；

电子信箱： 签订合同时确定   ；

通信地址： 签订合同时确定   ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地  。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定   。

1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定   。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 1.《关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》（财建〔2004〕369号）；2. 《转发浙江省建设工程价格信息动态管理办法的通知》（温住建发〔2012〕38号）；3.《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；4.《关于贯彻〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）等国家标准的意见》（建建发〔2013〕273号）；5.《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信〔2016〕25号）；6.《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号）；7.《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率调整的通知》（浙建站定〔2016〕23号）；8.营改增后《浙江省市政设施养护维修定额（2003版）》计价规则调整的通知（浙建站定〔2016〕40号）； 9.关于营改增后《浙江省工业化建筑工程计价定额》计价规则调整的通知（浙建站定〔2016〕50号）；10.《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定〔2016〕54号）；11.《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建〔2016〕2号）；12、温州市住建委转发《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（温住建发[2018]91号）。上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 现行的国家及浙江省有关标准、规范及规定。如有遗漏，承包人应征得监理工程师同意，补充规范以满足合同要求。除非所使用规范、监理工程师或合同中另有规定外，施工所用的规范及标准应采用最新版本。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，一律就高不就低。承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师的同意后实施 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数： /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称： /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 详见招标文件技术条款   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： （1） 合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；（6）本合同通用条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件；（11）经发包方批准的施工组织设计；注：合同履行过程中经双方确认的会议纪要经发包人同意后视为协议书的组成部分 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 按通用条款执行   ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 3套  ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 本项目的施工图纸   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计   ；

承包人提供的文件的期限为： 收到发包人或监理人通知7天内  ；

承包人提供的文件的数量为： 10套   ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式及电子版本   ；

发包人审批承包人文件的期限： 正式提交后14天，如遇特殊情况需延期将另行通知承包人  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 按通用条款执行   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 项目所在地发包人项目部   ；

发包人指定的接收人为： 项目所在地发包人项目部   。

承包人接收文件的地点： 项目所在地发包人项目部   ；

承包人指定的接收人为： 签订合同时另行确定   。

监理人接收文件的地点： 项目所在地发包人项目部   ；

监理人指定的接收人为： 签订合同时另行确定   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 施工现场内出入口已由总承包单位建设完成，允许承包人无偿使用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以建筑红线为边界  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 承包人自行解决并自行承担费用  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用条款执行  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 按通用条款执行  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 可调   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 工程量按照实际施工图纸、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》(GB50854-2013)及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则按实计算，由承包人计量，发包人及有关部门审核确定 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： 签订合同时确定   ；

身份证号： 签订合同时确定   ；

职 务： 签订合同时确定   ；

联系电话： 签订合同时确定   ；

电子信箱： 签订合同时确定   ；

通信地址： 签订合同时确定   。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 1. 全过程负责工程质量、安全、进度、投资控制，全面协调各方工作。2.施工过程中涉及工程款支付、索赔、工程变更、会议纪要、往来文件、补充协议等文件的签署权限必须遵照本单位的相关管理规定执行 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场：  关于发包人移交施工现场的期限要求： 签订合同时确   。

2.4.2 提供施工条件：  关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： /   。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /   。

发包人是否提供支付担保： 否，提供有效的财政资金证明.   。

发包人提供支付担保的形式： /   。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 1、完整的竣工图纸；2、竣工内业资料；3、按温州市城建档案馆要求提供其他资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图及竣工内业资料各6套（要求计算机出图），并提供电子文件一份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人自行承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收前15天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文件   。

（6）承包人应履行的其他义务： 1）所有材料、设备在施工前必须经总承包单位、监理单位审核同意后方可安装。2）根据原市建设局《关于推行法人管理项目制度的的若干意见》（温建建[2009]287号）文件要求：工程款支付必须汇入企业法人的基本账户，由企业拨付到项目部。3）如有设计变更或招标人提出的工程量变更，承包人应执行施工，综合单价按专用条款10.4.1条约定进行调整，投标人不得以综合单价未谈妥而延误施工时间，如对综合单价有争议时，则在结算时报相关部门审定。4）本合同承包人应让发包方现场代表和项目监理工程师了解整个工程的情况，便于对工程的管理，便于其他相关合同单位做好配合。如果承包人要进行的施工和任何活动可能会影响本工程项目中的其它承包人的施工，必须至少提前通知发包方现场代表，由发包方现场代表来协调各方，以使工程顺利推进。5）在项目实施过程中，发包人转发或下发的有关文件承包人应严格执行。6）本项目若经查实承包人存在挂靠经营、非法转包、违法分包的情况，则本施工合同无效，由此给发包人造成的一切直接和间接经济损失均由承包人承担。7）在施工过程中如承包人、发包人及其它专业施工单位、供货商对合同实施存有争议，各方可协商另签订补充合同进行明确，不能确定的，三方应搁置争议，在结算时一并处理；承包人不得以此为借口停止施工或拖延施工，也不得据此作为工期索赔的理由。8）承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品及设备厂商的授权书供招标人审查，若未提供样品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌和技术参数，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购，承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。9）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。10）发生本工程工程量调整或设计变更的，承包人必须予以实施，否则视同承包人合同违约，发包人可以对承包人进行罚款并直接在工程款支付中扣罚，直至取消合同。11）承包人负责办理与系统建设相关的部门联系及根据要求完成工程相关的其它工作。12）考虑电子产品升级换代的因素，若今后某种型号产品停产而无法购买时，承包人应提供经发包人同意认可的性能、指标均优于该产品的升级产品来替代投标产品，且综合单价不予调整。13）本工程使用的材料设备必须是全新的、未经使用过的产品，在进场前承包人必须提供合格证、检测报告、使用说明书、质保书等材料。如发包人认为有必要，承包人须提供生产厂家针对本项目的销售证明。进口产品须提供原产地证明、海关报送单、商检报告等有效证明。承包人不得在本工程中使用假冒伪劣产品，一经发现，不论安装与否，一律做退货处理，根据其情节严重程度，发包人有权进行追加处罚。14）根据工程建设需要及进度要求，本项目部分预埋管已由总包单位进行预埋，相关费用由承包人负责。15）根据浙价服[2009]84号《浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的规定本工程经中介机构结算，核减追加费率按核减额超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计算，费用由承包人支付。16）承包人应按《关于开展建设工程合同履约评价工作的通知》（温住建发【2015】286号）规定敦促发包人及时进行履约评价，并做好评价结果报送工作，发包人也应按文件要求对承包人的履约情况进行客观评价  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： 与备案人员一致   ；

身份证号： 签订合同时填写   ；

建造师执业资格等级： 签订合同时填写   ；

建造师注册证书号： 签订合同时填写   ；

建造师执业印章号： 签订合同时填写   ；

安全生产考核合格证书号： 签订合同时填写   ；

联系电话： 签订合同时填写   ；

电子信箱： 签订合同时填写   ；

通信地址： 签订合同时填写   ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 签订合同时填写  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 国家规定的工作日时间100%到位，但国家规定的休息日时间内，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员，每月到岗天数不少于24天。项目经理每少一天的，承包人向发包人支付3000元/人.天的违约金 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，其不得低于前任资历（资格、经历），由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理未经批准，擅自离开,每少一天承包人向发包人支付违约金3000元人民币，不足一天按一天计（下同），扣完为止 . 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目经理。如承包人擅自更换，承包人承担50000元/人.次的违约金 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，承包人承担50000元/人.次的违约金。更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为未到位，并按项目经理到位率处罚处理 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后3天内   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 
 更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理，由此给发包人造成的工期延误及经济损失由承包人承担 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用条款执行  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 未经发包人同意，承包人不得擅自更改主要施工管理人员（系指技术负责人、施工员、安全员、质量员，余同），否则承包人承担10000元/人.次的违约金，其中更换项目经理按本合同3.2.3条执行  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  国家规定的工作日时间100%到位，但国家规定的休息日时间内，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员。由监理单位和建设单位组织按每月的实际天数考核，每人每少一天承包人向发包人支付违约金2000元  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定：  禁止分包的工程包括： 执行通用条款   。

主体结构、关键性工作的范围：按相关法律法规及国家、省、市有关规范、标准规定执行。

3.5.2分包的确定：  允许分包的专业工程包括： 签订合同时确定   。

其他关于分包的约定： /   。

3.5.4 分包合同价款：  关于分包合同价款支付的约定： /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款执行   。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是。（1）履约保证金内容包括：a)质量保证金占30%，视发生质量事故的严重程度处罚违约金。b)工期保证金占30%，工期以合同工期和经批准的顺延工期为准，若不能按期竣工，则按招标文件和合同中相关条款办理。如根据合同约定，违约金额达到履约保证金的30%，发包人可考虑终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。c)项目经理、技术负责人及项目班子到位率保证金占20%。若不能按要求到位，则按招标文件和合同中相关条款办理。如根据合同约定，违约金额达到履约保证金的20%，发包人可考虑终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。d)安全文明生产保证金占20%，发生人身死亡事故，全额处罚安全文明生产保证金。（2）履约担保的有效期：履约担保有效期自履约保证金交纳之起至在工程竣工验收合格之日后28天内有效  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 承包人应按合同价款的5%提供履约担保金，履约担保形式:现金或保函（银行），合同协议书签署前7天内提交，直至工程竣工验收合格后一次性退回，不计利息. 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动以及工程竣工验收后缺陷责任期内等工作  。

关于监理人的监理权限： 发包人的授权范围内   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： 签订合同时填写   ；

职 务： 签订合同时填写   ；

监理工程师执业资格证书号： 签订合同时填写   ；

联系电话： 签订合同时填写   ；

电子信箱： 签订合同时填写   ；

通信地址： 签订合同时填写   ；

关于监理人的其他约定： 签订合同时填写  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）： 按通用条款执行   ；

（2）： /   ；

（3）： /   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 根据本招标文件技术条款执行   。

关于工程奖项的约定： 按温住建发[2012]39号《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》标准奖励  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款执行   。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 1）承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全；2）发包人和承包人应严格执行本市有关建筑工程安全防护、文明施工的规定，具体参照温住建发［2012］190号《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》等文件执行。3）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定，： 由承包人负责   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人负责编制   。

6.1.5 文明施工：  合同当事人对文明施工的要求： 达到市级文明标化工地，按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和违约责任，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19号）、《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》温住建发〔2016〕58号文件，未达市级文明标化工地的，在工程结算时不计算创标化工地增加费；实际创标化工地等级要求与合同约定不符的，可按实际创标化工地等级相应费率标准的85%计算创标化工地增加费 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》、温住建发〔2016〕58号《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》等文件规定，工程项目开工前将安全生产费用全额划拨至施工单位专项资金账户，并向施工单位预付安全生产费用总额的50%，剩余50%在工程开工后按施工进度支付  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 根据工程实际情况需要进行调整  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改：  承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 按通用条款执行  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 施工组织设计需同时向总承包单位报备一份，发包人、总承包单位、监理人在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕；对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人必须在三天内修正完毕并提供正式的施工组织设计，发包人、总承包单位、监理人应在七天内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订：  发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 七天   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备：

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用条款执行   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行   。

7.3.2开工通知：  因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
 按通用条款执行   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误：

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： /   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 工期每延期一天承包人向发包人支付违约金10000元   。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 延期违约金的最高限额为合同价款的3%，一旦达到最高限额，发包人可考虑终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 无   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  （1） 无   ；

（2） /   ；

（3） /   。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担   。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存：  需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门要求和业主需求确定   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施：  关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担   。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备：  施工现场需要配置的试验场所： 承包人解决   。

施工现场需要配备的试验设备： 承包人解决   。

施工现场需要具备的其他试验条件： 承包人解决   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按设计文件执行   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款执行   。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则：

关于变更估价的约定： 1）除第（4）点情况外，已标价工程量清单或预算书有相同项目的，除招标文件另有约定的按照相同项目单价认定；（2）清单项目特征只是部分发生变更的，根据中标综合单价分析表，只对变更部分进行调整；（3）新增项目（指合同中没有类似工程项目单价的项目）的综合单价，按照合理的成本与利润构成的原则，由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格；（4）凡合价金额占合同总价2%以及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时；或合价金额占合同总价超过1%、不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价在原报价基础上，调整不合理部分后，作为结算价格；（5）发包人在计划施工期之后发布变更指令，若非承包人原因，原综合单价不合理的，按照合理的成本与利润构成的原则，由承包人参考现行的计价依据和当时当地的市场价格变更部分综合单价，提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行   。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  无   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目：

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按通用条款执行   。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /   种方式对合同价格进行调整：  第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /   。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 除第10.4.1条变更估价的约定、工程量清单错误修正、因法律变更引起的综合单价调整外，综合单价均不再调整

风险费用的计算方法： 承包人在投标时已自行考虑计入综合单价   。

风险范围以外合同价格的调整方法： 工程量清单错误修正根据专用条款第1.13条规定计算，变更根据专用条款第10.4.1条规定计算，“因法律变更引起的调整按第11.2款约定执行；除上述风险外，综合单价均不再调整。本工程结算价的计算方式同投标价计算方式 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /   。

风险费用的计算方法： /   。

风险范围以外合同价格的调整方法： /   。

3、其他价格方式： /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付：

预付款支付比例或金额： 本工程预付款为合同价款的10%   。

预付款支付期限： 待承包人提供履约保证金及签订施工合同并备案后7天内支付 。

预付款扣回的方式： 不扣回

12.2.2 预付款担保：

承包人提交预付款担保的期限： /   。

预付款担保的形式为： /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则：

工程量计算规则： 图纸及变更联系单、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、2013版工程量计算规范及浙江省、温州市的现行规定 。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定： 每月25号前，进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据 。

12.3.3 单价合同的计量：

关于单价合同计量的约定： （1）承包人在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实和发包人现场代表确认并抄送一份给总承包单位，承包人逾期提交则发包人有权不予支付当月进度款，顺延至下一月支付。（2）承包人在施工期间申报进度款时应采用软件上报，要求采用广联达或神机软件或鲁班算量软件，无法采用工程量计算软件的，工程量计算可采用excel表格计算工程量，但应保证工程量计算底稿的清晰、明确，否则发包人将不予审核进度款。（3）工程签证应在签证发生之日起7日内由承包人负责办理完毕并上报监理人，因承包人原因逾期未办理工程签证的责任由承包人承担 。

12.3.4 总价合同的计量：

关于总价合同计量的约定： /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 不适用   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量：

其他价格形式的计量方式和程序： /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期：

关于付款周期的约定： 按月支付   。

12.4.2 进度付款申请单的编制：

关于进度付款申请单编制的约定： 每月进度完成后提交已完工程量的月报表，经监理工程师审核后报发包人审查，作为工程价款支付的依据（月报表审查后抄送一份给总承包单位） 。

12.4.3 进度付款申请单的提交：

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实、全过程造价咨询单位核实和发包人现场代表认可并抄送一份给总承包单位 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /   。

12.4.4 进度款审核和支付：

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按通用条款执行   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 发包人应在确认计量结果或签发支付证书后的28天内完成支付进度款 。

（2）发包人支付进度款的期限： 承包人正式开工后应在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实，报发包人认可后（同时抄送一份给总承包单位），并经相关部门审批后支付该月完成工程量85%的工程进度款，当本工程进度款支付至合同总价的85%时，将停止支付工程进度款；待承包人完成合同约定全部内容，达到合同约定的质量标准，并经总监按有关标准检验合格后签字认可，发包人支付至合同总价的90%；工程办理竣工结算经相关部门审定，且在提交应归档的全部技术文件资料交城建档案馆后，付至结算价的97.5%；余款2.5%作为工程质量保证金(无质量问题的，质量保证金在缺陷责任期满后7个工作日内退还保证金或承包人递交相同金额的的质量保证金保函后7个工作日内退还保证金，不计息)。安全文明施工费如已按有关规定支付的，则在工程进度款支付时不再计入安全文明施工费。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按通用条款执行  。

12.4.6 支付分解表的编制：

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序：

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程：

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序：

工程试车内容： /   。

（1）单机无负荷试车费用由 /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由 /   承担。

13.3.3 投料试车：

关于投料试车相关事项的约定： /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场：

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后28天内   。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 按通用条款执行  。

竣工付款申请单应包括的内容： 按通用条款执行  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用条款执行  。

发包人完成竣工付款的期限： 按通用条款执行  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单：

承包人提交最终结清申请单的份数： 10份   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款执行   。

14.4.2 最终结清证书和支付：

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款执行 。

（2）发包人完成支付的期限： 按通用条款执行   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程整体竣工验收合格后24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式：

质量保证金采用以下第 (3)_   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为 /   ；

（2）  / %的工程款；

（3）质量保证金为工程结算价款的2.5%，可以采用现金和保函形式   其他方式:

15.3.2 质量保证金的扣留：

质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /   。

关于质量保证金的补充约定： 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人  。

15.4保修

15.4.1 保修责任：

工程保修期为： 工程整体竣工验收合格后五年，部分设备原厂商若有更高的保修期以原厂商提供的标准为准 。

15.4.3 修复通知：

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 2小时   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形：  发包人违约的其他情形: /   。

16.1.2 发包人违约的责任：  发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /   。 
  （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /   。 
  （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： /   。

（7）其他： /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同：

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形：

承包人违约的其他情形： 承包人违反经双方确认的会议纪要相关约定   。

16.2.2承包人违约的责任：  承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，承包人还应承担由此给发包人造成的一切损失 。

16.2.3 因承包人违约解除合同：  关于承包人违约解除合同的特别约定： 除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切损失，直至追究法律责任 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：
 双方协商确定   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 由承包人自行为现场本单位全部人员办理意外伤害保险并支付保险费  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因承包人施工原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： /   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /   。

20.3.1 争议评审小组的确定：

争议评审小组成员的确定： /   。

选定争议评审员的期限： /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式： /   。

其他事项的约定： /   。

20.3.2 争议评审小组的决定：

合同当事人关于本项的约定： /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1）  种方式解决：

（1）向 温州   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地   人民法院起诉。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 
  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 招标范围内的全部工程   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 
  1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
  2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 /   年； 
  3．装修工程为 /   年； 
  4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 /   年； 
  5．供热与供冷系统为 /   个采暖期、供冷期； 
  6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 /   年； 
  7．其他项目保修期限约定如下： 工程整体保修为工程整体竣工验收（联合验收）合格后五年，部分设备原厂商若有更高的保修期以原厂商提供的标准为准。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24   个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 
  缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
  2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
  3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
  4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 承包人免费提供技术培训，一般为6人。接到系统故障电话后，承包人应1小时内做出响应，2小时内派人抵达故障现场，4小时内解决问题，如4小时内无法修复或需设备拆回维修的，应无偿提供功能相当的替代设备，保证系统正常运行。质保期内，承包人应派工程师每季度进行一次全面的系统巡检、维护。质保期内、外所提供的设备价格应不高于浙江购买的一般市场价格及投标价格。根据发包人要求，同意提供系统的终身服务，终身免费提供技术支持  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发 包 人：(公章) |  | 承 包 人：(公章) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 法定代表人：(签字) |  | 法定代表人：(签字) |  |
| 委托代理人：(签字) |  | 委托代理人：(签字) |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  | 账 号： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |