温州市第七人民医院

招标文件

采购编号：CTGC-20190213F

项目名称：温州市第七人民医院成人心理测验、注意力变量测验系统TOVA等采购

采   购　 人：温州市第七人民医院（盖章）

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司（盖章）

日　　　 期：2019年2月

招标文件目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知和投标须知前附表	5

投标须知	7

一.说明	7

二.招标文件	8

三.投标文件	9

四.投标文件的递交	13

五.其它	13

第三章 招标项目要求	15

一、采购内容及技术参数要求	15

第四章 开标、评标和定标须知	28

一.开标	28

二.评标	29

三.定标	31

四.质疑和投诉	31

第五章 投标文件的有效性	33

第六章 评标办法	35

第七章 合同条款	37

第八章 投标文件部分格式	44

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省成套工程有限公司受                         温州市第七人民医院委托，现就温州市第七人民医院成人心理测验、注意力变量测验系统TOVA等采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1.采购编号：CTGC-20190213F

2.招标项目概况：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 成人心理测验 | 1 | 套 | 27万 | 27万 | 详见《第三章招标项目要求》 |
| 二 | 注意力变量测验系统TOVA等 | 4 | 套 | 28万 | 28万 | 详见《第三章招标项目要求》 |

3.投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，国内具有独立法人资格；

②营业执照经营范围应包含本项目的经营内容；

③本项目不接受联合体投标；

④参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、温州市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被温州市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4.报名时间和地点：即日起至投标截止时间前（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00，双休日及节假日除外）,到温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2406室报名并获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：每标段人民币300元（售后不退））。

5.招标文件公告期：自本公告发布后的第6个工作日24时止

6.报名时所需资料（复印件均须加盖投标人公章）：

①投标单位在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件，或单位营业执照副本复印件（打印件、复印件均须加盖投标单位公章，下同）；

②法定代表人授权书和被授权人身份证原件及复印件［适用于非法定代表人参加报名的,说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］；或法定代表人身份证原件及复印件［适用于法定代表人参加报名的］；

（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）。

7.投标截止时间及地点：投标人应于2019年3月13日9时30分前将投标文件密封送至温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2406室，逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。

8.开标时间：2019年3月13日9：30；

开标地点：温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2406室。

9.投标保证金：投标人以现金密封形式，封面注明项目名称、项目编号、投标人名称、金额及投标保证金字样。投标现场随投标文件一同递交。（亦可打保证金对公账户）

| 标项 | 标项内容 | 投标保证金 （元） |
| --- | --- | --- |
| 标项1 | 成人心理测验 | 5400 |
| 标项2 | 注意力变量测验系统TOVA等 | 5600 |

浙江省成套工程有限公司温州分公司

开户银行：温州银行市府路支行

账号：757000120190016127

财务电话：0577-89898215

10.业务咨询：

温州市第七人民医院

联系人：王女士             联系电话： 0577-89870156

浙江省成套工程有限公司     联系人：王先生、黄女士

联系电话：0577-88988235 1369530326传真：0577-88988235  邮箱：1369530326@qq.com

11. 监督管理部门及联系号码：温州市卫生健康委员会 0577-88580125

温州市第七人民医院

浙江省成套工程有限公司

2026年7月30日

# 第二章 投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：温州市第七人民医院成人心理测验、注意力变量测验系统TOVA等采购 采购内容及数量:具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 交货日期 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 5 | 报名时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘 | 本项目采购人不组织现场踏勘。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（报名截止日之后收到采购文件的，以报名截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是采购文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2406室 |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本五份；技术标正本一份，副本五份；（投标文件扫描件一份，投标时单独递交） |
| 11 | 递交投标文件时间 | 招标方在2019年3月13日9：00—9：30接收投标文件，逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 投标保证金 | 标段一：人民币伍仟肆佰元整，标段二：人民币伍仟陆佰元整。详见招标公告。 |
| 13 | 投标保证金退还 | 未中标的投标人的保证金，将在中标人公告结束无异议后退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑事项所涉及的供应商的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年3月13日9:30时 开标地点：温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2406室 参加开标会时，必须由投标人的法定代表人或其授权委托人凭有效身份证原件到场参加开标会议。投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，签订合同前须向买方提交合同总价5%的履约保证金。 |
| 16 | 履约保证金退还 | 履约保证金自合同签订之日起至供货、安装完成并通过验收之日止有效。验收合格后全部履约保证金转作为质量保证金，质保期满后，如无质量问题，则无息退还质量保证金。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 19 | 其他 | 1）投标报价超过预算价或最高限价的，其投标均为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 3）采购代理服务费：采购代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号关于《招标代理服务收费暂行管理办法》和国家发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》文件标准的九折收取。采购代理服务费包含在投标报价之中。由中标（成交）单位在领取中标（成交）通知书之前支付给招标代理机构。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一.说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及相关服务项目。

2.定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构；

2.2采购人：系指的是温州市第七人民医院；

采购代理机构：系指的是浙江省成套工程有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离且必须应答的实质性条款。

3.合格的投标人

3.1符合第一章采购公告中规定的投标人资格条件的投标人。

3.2报名完成的供应商，并不能被认定为供应商资格已合格。供应商的资格是否合格，以评标时采购人或采购代理机构认定为准。

4.保证

投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实有效的。

5.招标投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.现场勘察

本项目采购人不组织现场踏勘。

7.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二.招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，招标方在投标截止前以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式（送达或传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于一日内，以书面形式（送达或传真，签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三.投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的实质性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11.5为了方便评标和查询，投标人应编制目录，并编有页码。

12.投标文件的组成

★12.1投标文件由技术标和商务标组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格。(投标文件中复印件须加盖投标人公章，提供的所有证书、检测报告等证明资料均应在有效期内)

12.1.1技术标:

包含以下内容（可不仅限于以下内容）并按以下顺序装订成册：

★（1）投标承诺书（见格式1）

（2）资格资信证明文件：

★①在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（加盖投标人公章），或单位营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

★②法定代表人资格证明书（见格式2）、法定代表人居民身份证复印件；[适用于法定代表人作为投标人代表参加投标]

★③授权委托书（见格式3）、被授权代表居民身份证复印件。[适用于非法定代表人作为投标人代表参加投标]

④投标人认为应提供的其他证明文件。

（3）所投产品的技术性文件：投标人应仔细分析第三章招标项目要求中的内容要求，相对应地填写以下方面的资料

★①参投货物说明一览表（见格式4）

★②规范偏离表（见格式5）

③产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述（含本招标文件第三章的招标项目要求及第六章的评分细则中要求提供相关的证明文件）。

（4）售后服务内容：

★①产品质量保证及售后服务承诺书（见格式6）

②备品备件及专用工具清单表（见格式7,如有）

12.1.2商务标应包含下列内容（可不仅限于以下内容）并应按顺序装订成册：

★（1）开标一览表（见格式8）

★（2）投标报价明细表（见格式9）

13.投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人在投标时应符合本项目供应商资格条件。

14.投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、税费等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

14.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

14.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

14.5招标方不接受低于成本的投标报价。

14.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部实质性内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），投标文件封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标人名称”；若正本与副本之间有差异，以正本为准。招标文件规定投标时要求提供的原件，除了招标文件中有规定投标时可另外单独提交的外，所有原件都需装订在投标文件正本里。

16.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按无效标处理。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位公章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

16.4由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评标委员会作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

16.5投标文件不得采用活页夹装订，否则按废标处理。

17.投标保证金

17.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

17.2投标人应按投标须知前附表规定的形式和金额交纳投标保证金。

17.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

17.4投标人有以下情形之一的，招标方将不退还其投标保证金：

①若发现有意串标或提供虚假证明材料者，将被视为无效投标，并不退还其投标保证金。

②如果在规定的投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤回投标或放弃中标，将不退还其投标保证金。

③如果投标人中标后因自身原因不能在规定时间内和采购人签订合同的，将不退还其投标保证金。

④投标人在投标文件中提供虚假技术指标及参数，或在开标时提供虚假承诺，经评标委员会确认属实；

⑤经政府采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

17.5保证金退还：

17.5.1未中标的投标人的保证金，将在中标人公告结束无异议后退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑事项所涉及的供应商的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。

17.5.2中标人的投标保证金，在合同签订之日起五个工作日内退还。

17.5.3办理保证金退付时，投标人须提供以下资料各一份：采购代理机构出具的保证金收据原件，或保证金收据复印件一份及投标人退保证金收据；投标人开户银行及帐号。

18.履约保证金

18.1中标人在与采购人签定合同前应按投标须知前附表规定的形式和金额交纳履约保证金。

18.2中标人在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待履约责任期满，按合同约定退还。

19.投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

## 四.投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标，商务标包装袋内装商务标；外包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称、标段号、技术标（或商务标）、投标人名称”等，并注明“于2019年3月13日9：30前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

21.递交投标文件的地点和截止时间

21.1投标文件递交至第一章招标公告中规定的地点，招标方在投标截止日9：00—9：30接收投标文件。

21.2开标开始时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，采购代理机构将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

21.3投标人递交投标文件的同时须递交投标保证金收据、法定代表人资格证明书或法定代表人授权书（原件）、法定代表人或授权代表有效身份证明（原件）。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标方。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

22.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.5从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

## 五.其它

23.本招标文件解释权归“招标方”。

24、采购代理服务费

24.1采购代理服务费：采购代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号关于《招标代理服务收费暂行管理办法》和国家发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》文件标准的九折收取。采购代理服务费包含在投标报价之中。

24.2采购代理服务费在领取中标通知时向中标人收取，可用银行汇票、电汇、银行本票、现金等方式支付。

招标代理服务收费标准

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为400万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（400-100）万元×1.1%=3.3万元

合计收费=1.5+3.3=4.8（万元）

# 第三章 招标项目要求

## 一、采购内容及技术参数要求

标段一：成人心理测验

| 序号 | 招标规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 招标要求 |  |
| 1.1 | 设备名称：成人心理测验 |  |
| 1.2 | 数量：1套 |  |
| 1.3 | 用途：用于心理疾病辅助诊断和个体心理素质综合评估 |  |
| 二 | 技术参数及要求 |  |
| 2.1 | 心理CT主控：1台 系统数据分析模块、数据打印模块、数据储存模块、数据查询模块、数据统计模块、数据周期汇总模块、无线发射模块、意外断电保护模块等。可根据需求指定任何一台计算机为主控端，可完成量表授权，报告打印等。报告须提供精神卫生、心理咨询、综合医院、司法鉴定、护理诊断、学生咨询、人力资源报告等十二种专业报告版本。报告须提供临床辅助诊断意见，并以百分比的形式预测被检测人可能是正常、抑郁或焦虑障碍、精神性障碍等症状。 |  |
| 2.2 | 移动测查终端：≥2台 须采用平板移动医疗技术,（在不与主控的连接环境下可独立使用）， 系统配备≥100套心理量表。显示屏幕≤7.9英寸，存储≥64G，方便医护人员衣兜随身携带。确保可以在社区、监狱、灾区、野外等没有网络信号、被试行动不方便的环境下会诊、测查。可语音读题。 |  |
| 2.3 | 通过心理CT 的200题模块一次检测，须获得被试者≥300个心理指标的结果分析。报告须提供中国人六个基本人格因子量表，包括精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化。 |  |
| 2.4 | 检测版本：须提供177题、200题、399题、566题四种可选择版本。 |  |
| 2.5 | 须提供临床预测自杀、暴力、吸毒、酗酒等. |  |
| 2.6 | 心理CT系统须能够和医院的HIS系统对接，保证全院均可使用和共享。并提供相应技术支持。 |  |
| 2.7 | 须提供专门多量表控制的测试效度检查和提示。 |  |
| 2.8 | 系统须能够支持多量表同时授权。 |  |
| 2.9 | 需提供中文、原版英文指导语，提供中美常模结果对照。 |  |
| 2.10 | 系统须包含成套认知评估模块,使用范围≥10-90岁中国人常模,评估测试内容包括数字复制、汉字比较、心算、汉字旋转、数字广度、字词再认、图形再认七个分测试，并在分测验测试完成后，提供总的量表分，可以提示总的认知缺损程度。系统要求包含认知训练模块，可以记录脉搏信息和心率变异分析曲线，根据曲线不同，系统自动展现不同的训练flash动画、训练场景、音乐等。 |  |
| 2.11 | 心理CT系统须能在电脑PC端、平板IPAD和手机微信上共享通用。 |  |
| 2.12 | 除MMPI本身测查外，要求系统包含如下量表： 认知测查：威斯康星卡片分类测验（WCST）；瑞文推理测验（RAVEN）；伦敦塔（TOL） 司法鉴定测查：二项数字迫选 成人测验：神经精神科问卷（NPI）；简明精神症状评定量表（BPRS）；治疗副反应量表（TESS）；阳性阴性症状量表（PANSS）；汉密尔顿焦虑量表（HAMA）；汉密尔顿抑郁量表（HAMD）；躁狂量表（BRMS）；焦虑自评量表（SAS）；抑郁自评量表（SDS）；自杀态度问卷（QSA）；防御机制问卷（DSQ）；自尊量表（SES）；症状自评量表（SCL－90）；Epworth嗜睡量表（EPSS）；匹兹堡睡眠质量量表(PSQI)；临床疗效总评量表（CGI）；生活质量测定量表简表（GQOLI）；惧怕否定评价量表（FNE）； 儿童测查：Achenbach儿童行为量表（CBCL）；Conners儿童行为问卷（教师版）；Conners儿童行为问卷（父母版）；儿童感觉统合量表；UCLA孤独量表（UCLA）；青少年生活事件量表（ASLEC） 老年测查：简易智力检查（MMSE）；日常生活能力测验（ADL）；老年谵妄测验（CAM-CR）；老年抑郁量表（GDS）；蒙特利尔认知评估量表（MOCA）；Hachinski缺血量表 护士测查：护士观察量表（NOSIE）；护士用简明精神症状评定量表（N-BPRS） 其他量表：团体智力测验；爱德华个性偏好测验；气质问卷；心理健康测查表；大学生心理健康调查表；一般健康问卷；康奈尔医学指数；BECK抑郁量表；流调用抑郁自评量表；纽卡斯尔抑郁诊断量表；焦虑状态询问表；焦虑习性调查；贝克焦虑量表；社交焦虑量表；艾克森情绪稳定性量表；社交回避及苦恼量表；情绪-社交孤独问卷；医院焦虑抑郁量表；精神症状全面量表；副反应量表；抗抑郁药副反应量表；锥体外西副反应量表；社会功能缺陷量表；Yale-Brown强迫评定量表；密西根酒精调查表；老年临床评定量表；长谷川痴呆量表；纽芬兰纪念大学幸福度；生存质量测定量表；女性性满意度指数；男性性满意度指数；阴茎勃起功能障碍指数问卷；个人评价问卷；A型行为；疲劳量表；阿森斯失眠量表；防御方式问卷；应付方式问卷；生活支持评定量表；简易应对方式；家庭环境量表；OLSON婚姻质量问卷；生活满意度量表；生活满意度指数A；生活满意度指数B；情感量表；总体幸福感量表；健康问卷调查；霍兰德职业兴趣测验；多动症诊断量表；职业兴趣调查问卷；青少年生活事件量表；父母养育方式评价量表；儿童期孤独症评定量表；儿童孤独症家长评定量表；婚姻满意度调查；艾森克个性测验（儿童）；睡眠状况自评量表；智残评定量表 |  |
| 三 | 设备清单 |  |
| 3.1 | 成人心理测验系统一套 |  |
| 3.2 | 主控电脑一台 |  |
| 3.3 | 移动终端二台 |  |
| 3.4 | 专业激光打印机一台 |  |
| 3.5 | 质保≥二年，为该套设备的免费保修期（含所有附件），须出具保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费 |  |
| 3.6 | 提供His等系统接口及费用 |  |

标段二：注意力变量测验系统TOVA等

| 序号 | 招标规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注意力变量测验系统TOVA（预算：15万元） |  |
| 1.1 | 可以给出明确的阴性或阳性ADHD诊断 |  |
| 1.2 | 可以对听觉和视觉ADHD进行区分，分别进行评估 |  |
| 1.3 | 可以从走神（不注意）或疏漏、多动（冲动抑制困难）或错误、反应时及反应时标准三个方面评估注意力及冲动控制过程 |  |
| 1.4 | 检测过程中自动记录七种常用指标，智能区分注意缺陷和冲动控制障碍两种分型，并分析检测全程中被试注意力保持能力以及在疲劳状态下的各指标是否在正常范围内。可以检出如抑郁、焦虑、学习障碍以及行为障碍所隐藏的ADHD |  |
| 1.5 | 使用高频和低频靶刺激条件设置，可以随意控制调整刺激呈现间隔的时间设置和标准化的外置反应记录键盒，T.O.V.A.测试反应时的误差≤1ms |  |
| 1.6 | 可以自动计算各参数的标准分和Z值，并且按测试时间的1/4区，半区和全区分别统计 |  |
| 1.7 | 可以智能生成治疗或者训练建议 |  |
| 1.8 | 可以对比分析≥5次药品或剂量的药效，并分析出最合理的药物剂量 |  |
| 1.9 | 软件可以支持数据导出，立即生成详细的分析报告 |  |
| 1.10 | 可以提供针对性较强的干预计划 |  |
| 1.11 | 测验范围：视觉≥6-80岁，听觉≥6-19岁，有不同年龄段的诊断标准 |  |
| 1.12 | 采用标准化的电脑游戏般的形式，简化操作步骤，规避联系效应 |  |
| 2 | 图片词汇测验（预算：3万元） |  |
| 2.1 | 系统功能：全面实现跳题流程，系统区分显示常用功能和特殊功能，支持用户自主设置窗体权限，多条件自动筛查测评数据，部分信息可通过隐藏设置 |  |
| 2.2 | 分段测试：支持测评过程中实时显示测试进度，临时保存测试进度后再次登录仍然可以继续当前测试 |  |
| 2.3 | 真人读题：需提供多版本语音读题功能，支持普通话版本，适用于由于各种原因丧失说话能力（如哑巴、失语、脑瘫），或说话、表达能力薄弱（如口吃、智能低下、胆怯孤癖等）的人 |  |
| 2.4 | 报告设置：支持报告格式、内容及查看权限自定义，可导出word/可编辑/可打印 |  |
| 2.5 | 人员导入：系统支持测试人员信息excel格式批量导入 |  |
| 2.6 | 工作统计：系统支持自定义时间段内咨询师测评工作量统计，可一键导出工作量报告 |  |
| 3 | MATRICS共识认知成套测验（预算：4万元） |  |
| 3.1 | 针对信息处理速度、注意/警觉性、工作记忆、词语学习、视觉学习、推理及问题解决和社会认知七个认知领域进行评估 |  |
| 3.2 | 测验项目 |  |
| 3.2.1 | 连线测验（TMT） |  |
| 3.2.2 | 精神分裂症简易认知评估（BACS）：符号编码 |  |
| 3.2.3 | 霍普金斯词语学习测验-修订版（HVLT-R） |  |
| 3.2.4 | 韦氏记忆量表-第三版（WMS-Ⅲ）：空间广度 |  |
| 3.2.5 | 神经心理评估成套测验(NAB):迷宫 |  |
| 3.2.6 | 简易视觉空间记忆测验-修订版（BVMT-R） |  |
| 3.2.7 | 范畴流畅：动物命名（流畅性） |  |
| 3.2.8 | Mayer-Salovey-Caruso情绪智商测验（MSCEIT）:情绪管理（D&H） |  |
| 3.2.9 | 持续操作测验-相同配对(CPT-IP),MATRICS版本 |  |
| 4 | 测量软件（预算：6万元） |  |
| 4.1 | 软件功能：可通过被试对每张图卡的反应分别进行记录，并直接在软件中填写标准化的反应记录表、总计表、分析与评价表等，软件自动进行数量计算并提供完整的测验报告 |  |
| 4.2 | 软件根据测验的四个阶段：自由反应阶段、提问阶段、类比阶段、极限测验阶段，分别在每张图版上提供自定义的内容记录，含反应因素、反应内容、反应质量、反应领域等，可在后续的诊断中进一步了解被试者在每阶段所做出的真实反应 |  |
| 4.3 | 系统化反应分类：被试者在完成所有图板反应后，根据软件提示被试者对每张图板的反应因素、反应内容、反应质量、反应领域，对被试的反应结果进行系统化分类：反应领域、决定的原因、内容、一般反应和特殊反应 |  |
| 4.4 | 智能计时和视频记录：系统需支持自动记录受试者对每张图板信息的初发反应计时、当前图片总反应时、反应过程视频，用于测验报告中数据分析 |  |
| 4.5 | 实时化测评报告：系统需提供被试完成测验信息记录，测验完成后即刻生成相应测验报告，报告内容含受试者个人信息、测试总结信息、一般＆综合解释（含体验型、智力、情绪等多方面阐述）、反应分类图表、反应视频等，形成个人的系统档案，支持随时查看 |  |
| 4.6 | 个性化系统功能：需提供对每一位受试者的个人资料信息进行登记和保存（并支持增删改查）的功能，管理员可对受试者的测试时间进行自定义选择 |  |
| 5 | 设备清单 |  |
| 5.1 | 注意力变量测验系统TOVA 1套 |  |
| 5.2 | 图片词汇测验 1套 |  |
| 5.3 | MATRICS共识认知成套测验 1套 |  |
| 5.4 | 测量软件 1套 |  |
| 5.5 | 电脑1台：运存≥4G，硬盘≥500G，≥19.5英寸显示器 |  |
| 5.6 | 工作台车1台 |  |
| 5.7 | 提供 Lis等系统接口及费用 |  |
| 5.8 | 质保≥二年，为该套设备的免费保修期（含所有附件），须出具保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费 |  |

二、其他要求

1、交货时间和地点

1.1、安装、交付使用时间：中标通知书送达后30天内完成项目所有内容的实施。

1.2 安装、交付使用地点：买方指定地点。

2、货物质量保证和标准

2.1本项目所有软件及硬件设备原厂免费维保期以技术参数为准，维保期内，维保期内应提供7×24小时原厂质量保证，确保设备的正常运行和使用。

2.2货物的设计、制造、质量验收标准应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求或相应的国际标准。

2.3凡需国家强制性认证或节能环保认证的产品、需提供国家权威部门出具的证书和认证标志。

★3、付款方式与结算

合同签订前，中标供应商应向采购人提供中标金额5%的履约保证金；货物全部到货安装、调试完毕后，经验收合格后，采购人向中标供应商一次性支付至合同价款的100%，同时合同金额5%的履约保证金转为质量保证金；质保期满后，如无质量问题，则无息退还质量保证金。

4、技术服务

4.1维修技术服务。出现质量问题而买方无法自行解决的，卖方在接到买方的维修电话或传真通知后30分钟内作出响应，电话沟通无法解决的，卖方维修人员应在8小时内到达现场进行维修（包括更换零部件），排除故障，重大质量问题一时无法解决的，卖方应提出解决问题的应急处理预案。提供7×24小时电话咨询服务。

4.2质保期内，卖方需免费提供每年不少于2次的回访维护保养。

4.3质保期满后，卖方工程技术、维修人员也须不定期的进行回访，并为买方提供优质、优价的终身维修和产品维护保养。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一.开标

1.采购代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织开标。开标时，必须由投标人的法定代表人或其授权委托人凭身份证原件到场参加开标会。投标人参加开标的代表应在投标时间截止前签名报到以证明其出席。

2.开标程序：

招标方按以下程序进行开标和评标

2.1开标由采购人或委托招标代理机构主持；

2.1.1开标仪式：

（1）宣布开标纪律及注意事项

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确定投标人是否派人到场。

2.2开启技术资信标

2.2.1开标前由采购人和招标代理机构工作人员共同检查签到单位、投标书、投标保证金受理情况。

2.2.2投标人代表检查标书的密封情况后开封各投标人技术资信标，投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

2.2.3宣布各投标人递交的技术资信标数量等情况。

2.3投标文件技术资信标及投标人递交投标文件时按要求提交的相关资料送评标委员会评审。

2.4开启商务标

2.4.1开商务标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

2.4.2宣布唱标人、记录人、监标人等有关人员。

2.4.3宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术资信标得分情况。

2.4.4投标人检查商务标密封情况（仅限有无破损或拆封现象），并宣布检查结果。

2.4.5当众拆封资格审查和符合性审查合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

2.5采购代理机构做开标记录, 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意；同时由唱标人、记录人、监标人（如有）签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程。

2.6商务标开启后，提交评标委员会评审。

2.7宣布评标结果。

## 二.评标

3.评标委员会

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，出现以下情况之一的，经评标委员讨论作出处理意见，并在征得所有供应商同意后可以继续进行招标活动，如有供应商不同意，则本项目招标作废标处理。

①未折封的投标文件在传送过程中，导致标书密封不完好；或误拆密封好的投标文件。

②招标文件中的实质性内容或评审标准有不一致的（招标文件中其它地方规定有处理方法的除外）。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.4.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.5供应商的认定

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

两家及以上不同投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定。投标人认定按浙财采监字[2007]2号第25条规定执行。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会人员或其他有关人员索问评标过程的有关情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5投标人不论是否中标，招标方将不退还其投标文件。

6.投标文件中内容不一致的处理

6.1不同份投标文件之间同类问题的内容表述不一致的，如果是正本与副本不一致的，应以正本为准。

6.2同一份投标文件中同类内容表述不一致的处理：彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准；其它情形的，评标委员会可以以书面形式要求投标人作必要的澄清或说明

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确等内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

7.2 在对投标文件的澄清或说明期间，投标人法定代表人或授权委托人必须在场；如果投标人代表拒绝按评标委员会要求作出澄清或说明，或者拒绝签字的，其投标将被拒绝。

8.投标文件的资格性和符合性评审

8.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

8.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝（或认定为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

8.3评标委员会在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

8.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

8.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

8.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标委员会成员均应当注明）。

9.投标文件中计算错误和不同文字文本的修正

9.1修正原则如下：

9.1.1《报价（开标）一览表》内容与《分项报价表》内容不一致的，以《报价（开标）一览表》为准；

9.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.1.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价；

9.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将有权不予退还，并不影响评标工作。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法。

11.决标

评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三.定标

12.中标通知

12.1评标结束后，评标结果公告期限为自本公告发布之日起至第2日24小时止，发布评标结果公告的媒体为：招标公告发布的网站。

12.2成交供应商确定后，由采购人确认并签发《中标通知书》，中标方凭有效证明到采购代理机构处领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.合同签订

13.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同；采购人在合同签订之后将合同报送监管部门备案。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将不予退还，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及温州市政府采购的相关规定。

## 四.质疑和投诉

14.1招标方拒绝接受未参加本项目报名或已报名但未递交投标文件的供应商的对评审结果的质疑。

14.2 开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标方将当场做出答复，并制作相关记录。投标人认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自中标公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

14.3质疑受理须提交的资料：书面申请原件（须列明申诉理由，质疑单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章），复印件和传真件无效。质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

14.3.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

14.3.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

14.3.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

14.3.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

14.3.5不符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）等有关规定的质疑。

14.4开评标结束后，投标人或其他利害关系人对对招标项目的评标结果有异议或质疑的，质疑资料须在招标文件规定的期限内以书面方式递交至：温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2406室，联系电话：0577-88988235。

14.5 若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

14.5.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

14.5.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

14.5.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

14.5.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

14.5.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

14.5.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

14.5.7 不符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章 投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的。

1.2投标文件未密封的；或密封口没有加盖单位公章；或投标文件技术标与商务标密封在一起。

1.3投标截止时间前未购买招标文件的。

2.投标文件在技术标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1技术标或技术标封装物中包含商务报价的。

2.2投标文件未装订的或装订不符合招标文件要求的。

2.3招标文件关于投标文件组成内容技术标要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.4投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件（不含正副本不一致），且在投标截止之前未书面声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.6投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.7投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.8投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.9其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.10经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.11评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；或在对其投标文件澄清或说明期间，由于投标人法定代表人或其授权委托人不在场（或不能出示其居民身份证），导致无法签字确认澄清或说明的。

2.12 未按招标文件规定提交投标保证金的或提交的保证金数额低于招标文件规定的。

2.13投标人未按规定报名的或报名时名称与投标时不一致。

3.投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容商务标要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标报价高于预算价（或最高限价），或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4 投标人对同一采购项目有两个及以上（两种及以上方案）报价的，且在投标截止之前未书面声明哪一个有效的。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）；或在报价修正期间，由于投标人法定代表人或其授权委托人不在场（或不能出示其居民身份证），导致无法签字确认报价修正。

4.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分技术部分、商务报价二个部分按以下评程序进行分析、评议：

（一）对符合招标文件要求的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位

（二）对技术标有效的投标人的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标人的技术得分（详见三、评分细则）

（三）对符合性审查通过的投标人的商务标进行公开唱标

（四）评标委员会进行商务标评审，确定商务标评审有效投标人。

（五）对商务标评审后有效的投标人计算商务报价分和综合得分（详见三、评分细则）

（六）确定中标人

1.首先，评标委员按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表随机抽取确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

- 评分细则

| 序号 | 评定项目 |  |  |  | 分值范围 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  | 65 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
|  |  | 一般 | 较好 | 好 |  |  |
| 1 | 对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度 | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30 | 与招标文件第三部分招标内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，一项技术指标偏离扣0.5-2分，一项功能偏离扣2-3分，扣完为止 |
| 2 | 投标设备配套的合理性，技术指标的先进性 | 0-4 | 4-7 | 7-10 | 10 | 评委对投标设备配套的合理性，技术指标的先进性酌情打分 |
| 3 | 投标设备的档次 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6 | 评委对投标设备酌情打分 |
| 4 | 运行成本（包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等） | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6 | 评委对投标设备的运行成本等酌情打分 |
| 5 | 品牌 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3 | 评委对投标品牌酌情打分 |
| 6 | 同类业绩 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3 | 评委以2015年1月至今的签订的投标设备合同量为参考标准每提供一个合同得0.5分最高得3分（需提供合同复印件，不提供不得分） |
| 7 | 制造商或代理商在华东地区的售后服务和维修能力 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3 | 评委对制造商或代理商在华东地区的售后服务和维修能力进行评审，酌情打分 |
| 8 | 投标人提供的超出招标文件的优惠条件 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3 | 评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，根据优惠内容得0.5-3分 |
| 9 | 环境标志产品、节能产品评审 |  |  |  | 1 | 投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，每项的0.5分；投标人提供清单并显著标识。 |
| 二 | 商务报价分 |  |  |  | 35 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×35，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |
| 三 | 综合得分 |  |  |  | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分，以最小单元格为一项。

# 第七章 合同条款

合     同

买方：温州市第七人民医院

卖方：

根据        招标结果（项目名称：        采购编号：        ），就买方向卖方采购的货物及服务内容达成以下合同细则：

一、货物、服务内容（详细配置见附件）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 制造商 | 单价 （人民币元） | 数量 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额

货到温州市第七人民医院指定机房价（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费）（大写）：人民币          元整（￥         元）。

三、保修期及售后服务

1、设备保修期自货物验收合格、完成培训考核后起，整套系统全免费现场保修   年。

2、售后服务具体条款见附件。

四、合同签订日期：   年  月  日。

五、本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

六、合同附件是本合同不可分割的组成部分，如与合同正文有抵触的，以合同正文为准。

附件1：合同通用条款；

附件2: 售后服务承诺书；

附件3：设备配置清单；

附件4：备品备件价格清单。

| 买方： （公章） | 卖方： （公章） |
| --- | --- |
| 签字代表人签字： | 签字代表人签字： |

附件1

合同通用条款

买方：温州市第七人民医院

卖方：

根据采购结果，买卖双方达成以下合同细则：

一、付款方式

合同签订前，中标供应商应向采购人提供中标金额5%的履约保证金；货物全部到货安装、调试完毕后，经验收合格后，采购人向中标供应商一次性支付至合同价款的100%，同时合同金额5%的履约保证金转为质量保证金；质保期满后，如无质量问题，则无息退还质量保证金。

二、到货期及到货地点

1、合同签订之日起30天内；到货地点: 温州市第七人民医院指定机房。

三、安装调试

1、安装地点：温州市第七人民医院指定机房。

2、卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后3个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。

3、安装完成时间：卖方在货物到货后3个工作日内完成安装调试，并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。

4、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5、安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。

6、卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。

四、验收

1、卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的。

2、如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。

3、货物应符合国家相关标准、投标文件的性能指标及功能要求，并根据合同条款逐项验收。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。

4、验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行正常10个工作日，正常的1周内双方签订验收报告。

5、验收时间：货物到齐，机器工作正常后三个月内。

6、验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担，含在合同总价中。

五、培训考核

1、操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于5个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供培训记录。所有培训费用已含入总价中。

2、维修培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握日常设备故障的排除及设备维护技能。所有培训费用已含入总价中。

3、培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

六、技术资料及服务

1、卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

2、卖方提供设备操作说明书及维保说明书各2份。

3、卖方提供设备操作规程，放置于设备操作现场。

七、知识产权

卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。

八、产权担保

卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、转包或分包

本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应。

十、合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。

十一、违约责任

1、由于卖方及其关联公司（单位）原因导致未按期到货，则视作违约，卖方须支付买方违约款，违约金为合同总价的5%；且买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，并承担由此产生的买方的所有损失。

2、在货物到货后10个工作日内，设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方赔偿给买方合同总金额的0.5%。当累计赔偿金额到合同总价的5%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，并承担由此产生的买方的所有损失。

十二、其他约定

合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

十三、法律适用及争议解决

本合同的一切事项适用中华人民共和国合同法，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向买方当地法院诉讼解决。

十四、合同签订地：温州市第七人民医院。

附件2

售后服务承诺书

温州市第七人民医院：

就贵方        项目（采购编号：     ）的售后服务，我方做出以下承诺。承诺自      项目中标通知发出之日起生效。

一、设备保修期自设备验收合格、完成培训考核后算起，整套系统全免费现场保修 年。

1、设备保修期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

2、设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换全新未使用过的维修配件（下称“零配件”)，所有费用由承诺人承担。保修期内，每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。

3、保修期内停机日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。

二、保修期后，在设备整个使用期内，承诺人应确保设备的正常使用。

1、在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

2、零配件在该设备停产后保证8年的供应，零配件须符合或优于设备技术要求（含技术指标、功能、计量标准、安全性和保修期等）。

3、设备维修所需的所有零配件及材料如下表。在设备使用过程，如需更换零配件，按不高于下表的价格执行。下表如有漏项，承诺人自愿承担漏项零配件的所有费用（低价值零配件除外，但低价值零配件单价累计总金额不高于1000元人民币）。 序号; 备件号; 零配件英文名称; 零配件中文名称; 单价（人民币）. 1. 4、零配件保修期不小于1年。零配件在保修期内发生故障的，须免费（含人工、差旅和技术服务等所有费用）更换，零配件保修期自更换验收之日起延长1年。 5、单次故障维修服务费用（除维修配件外，含技术服务、人工、差旅等所有费用）不超过3000元人民币。 6、单次故障修复时间不长于5个工作日。否则须在5个工作日之内提供功能完整、性能合格的备用设备。

7、承诺方须无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。 8、由于硬盘损坏导致的系统、控制及应用软件的安装、调试、恢复服务由承诺人免费提供，硬盘价格不高于市场同类产品价格。 9、每次完成设备维修或保养后，须提供维修及保养的验收报告。 10、维修服务费和零配件费用在设备维修验收合格后，且在提供发票后30天内一次性支付。

三、提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

四、每次维修前保证将买方存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守用买方机房管理制度。

五、违约责任：由于承诺人或其关联公司违约，造成买方损失的，由承诺人承担全部损失。

六、承诺人：本售后服务承诺书须由投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、国内售后服务商分别加盖公章。

投标人：

（签字盖章）

制造商授权售后服务商：

（签字盖章）

附件3：设备配置清单；

附件4：备品备件价格清单。

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同（样本）

甲方（医疗卫生机构）：

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：             法定代表人（负责人）：

经办人签名：                      经办人签名：

年   月   日                       年   月  日

# 第八章 投标文件部分格式

一、封面格式

二、技术标部分格式：

1.投标承诺书

2.法定代表人证明书

3.法定代表人授权托书

4.参投货物说明一览表

5.规范偏离表

6.产品质量保证及售后服务承诺书

7.备品备件及专用工具清单表

三、商务标投标文件部分格式：

8.开标一览表

9.投标报价明细表

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

封面格式

正本（副本）

项目

投 标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖公章）

法定代表人或其授权委托代理人：     （签字）

日 期：            年            月               日

格式1

投标承诺书（格式）

致：温州市第七人民医院和浙江省成套工程有限公司

1.我单位已认真阅读了                      项目(CTGC-20190213F)的招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方理解贵方不一定要接受最低价的投标；

4.我方同意所递交的投标文件的投标有效期与招标文件规定的有效期一致，在此期间内我方如中标，我方将受此约束。

5.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

6.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

7.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

8.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

9.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

10.自愿接受政府采购监督部门的管理，并严格遵守政府采购监督部门制定的招投标管理制度、规范和纪律；积极主动配合政府采购监督部门的调查。及时、如实、全面地回答政府采购监督部门提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

11.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

12.投标文件中未明确的内容，一律按招标文件规定执行。

13.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：______________________地址：__________________  邮编：______________________

联系人及电话：______________________ 传真：______________________

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，采购人可据此不予退还我单位的投标保证金，以做该项目损失的赔偿（如不予退还的投标保证金及银行同期存款利息不能弥补由于其被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对超过部分予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（盖公章）：_______ 法定代表人或其授权委托代理人签字：_____     年   月   日

格式2.

法定代表人证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，代表我公司就                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行投标、开标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人（盖公章）：______________

法定代表人签字：______________

日期：    年   月    日

说明：1、须按营业执照等证明文件的法定代表人名称填写。

2、该表格适用于法定代表人作为投标人代表参加投标的。

格式3.

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人

（授权人姓名）  系该公司的法定代表人。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖公章）：______________

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标人代表参加投标的。

格式4.

参投货物说明一览表（格式）

采购编号：CTGC-20190213F   （标  ）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的委托代理人签字：______________

日 期：      年    月      日

备注：

1. 此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

格式5.

规范偏离表（格式）

采购编号：CTGC-20190213F（标＿）

| 序号 | 内 容 | 招标文件要求 | 投标文件 响应情况 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的委托代理人签字：

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

- 如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

- 投标人响应情况，投标人应根据自身产品特点作出如实答复，不得以“响应字样”、“粘帖招标要求”等方式作出响应，否则，评标委员会有权否决其投标。

4. 此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

格式6.

产品质量保证及售后服务承诺书（格式）

采购编号：CTGC-20190213F（标＿）

根据贵方为      年    月   日          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.技术规范及相关产品标准：

2.产品都属于厂家原装正品产品：

3.质保年限、范围、质保条件

4.质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5.售后服务的联系人及联系方式：

6.其它售后服务承诺内容：

投标人名称（盖公章）:_____________________

法定代表人或其授权的委托代理人签字：

年        月        日

格式7.

备品备件及专用工具清单表（格式）

采购编号：CTGC-20190213F（标＿）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 预计使用周期（更换时间） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的委托代理人签字：______________

日 期：      年    月      日

备注：1.“备品备件及专用工具清单”指的是易损耗品及其它需要备用的零部件和专用工具。质保期满后供采购人采购选购使用，中标方须按照不高于该价格提供。

2.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

格式8.

开标一览表（格式）

采购编号：CTGC-20190213F（标  ）

| 序号 | 采购货物名称 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 总价（元）合计：小写： 大写： |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的委托代理人签字：______________

日 期：______________

注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的货物（含备品备件等）及服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。须包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、税费等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

2.总价超过预算价的投标将作无效标处理。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

格式9.

投标报价明细表（格式）

采购编号：CTGC-20190213F（标  ）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 人民币元 | 合计 人民币元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 设备总价 |  |  |  |  |  |
|  | 随机备品备件、耗材、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试、检验费（含第三方检验费） |  |  |  |  |  |
|  | 人员培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务费（如有） |  |  |  |  |  |
|  | 至最终目的地的运费、保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：_______________________

法定代表人或其授权的委托代理人签字：________________

日  期:________________

备注：

1、该报价表为投标人投入本项目的具体组成价格。

2、此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

3、各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”